## Reporte
Numero_Lote | Reactivo | Codigo_Catalogo | Equipo_Analizador | Presentacion_Caja | Volumen_Total_Caja_mL | Consumo_Inserto_mL | Pruebas_Teoricas_Inserto | Pruebas_Pacientes_Reales | Pruebas_QC_CAL_Mermas | Pruebas_Reales_Extraidas | Eficiencia_Paciente_Pct | Rendimiento_Extraccion | Delta_vs_Inserto_Tests | Volumen_Consumido_mL | Stock_Restante_mL | Estado_Caja
LOT-CA-TEST-02 | CA-COLOR ARTENAZO III AA | REA-BQ-CA-CM | CM 260i | 2 Frascos x 55 mL | 110 | 0.25 | 440 | 164 | 28 | 192 | 37.3% | 192 / 440 (-248 test) | -248 | 48 | 62 | EN USO - Frasco 1 de 2
LOT-CA-TEST-01 | CA-COLOR ARTENAZO III AA | REA-BQ-CA-CM | CM 260i | 2 Frascos x 55 mL | 2.5 | 0.25 | 10 | 9 | 1 | 10 | 90% | 10 / 10 (+0 test) | 0 | 2.5 | 0 | CERRADA / AGOTADA
LDK1027060 | COLESTAT ENZIMATICO AA LIQUIDA | REA-BQ-CHOL-CM | CM 260i | 6 Frascos x 55 mL | 330 | 0.25 | 1320 | 230 | 39 | 269 | 17.4% | 269 / 1320 (-1051 test) | -1051 | 67.25 | 262.75 | EN USO - Frasco 2 de 6
LDK3527030 | Urea UV Cinetica AA Liquida | REA-BQ-UREA-CM | CM 260i | 4 Frascos x 45 mL | 180 | 0.25 | 720 | 253 | 40 | 293 | 35.1% | 293 / 720 (-427 test) | -427 | 73.25 | 106.75 | EN USO - Frasco 2 de 4